## Erläuterungen
Erläuterungen zum Quartals-Update des DIN-Normungsportals Gesundheit:
Das Update wird quartalsweise im Normungsportal Gesundheit bereitgestellt und verzeichnet die neuen Normen und Entwürfe für den Gesundheitssektor in einer tabellarischen Auflistung.
Die Auflistung steht im Excel-Format bereit, für die Anwender-zentrierte Suche nach Stichworten, Dokumenten-Nummern oder Terminen.
Auch eine Filtermöglichkeit nach den im Normungsportal Gesundheit vertretenen Themenfeldern (siehe unten) ist eingebaut.
Das Quartals-Update stellt folgende Informationen zu den verzeichneten Dokumenten bereit:
Spalte A | Normungsebene, d.h. die Angabe „DIN“ für nationale Dokumente bzw. „ISO“ für Dokumente internationalen Normung bei ISO.
Spalte B | Dokumenten-Art, also die Angabe, ob es sich um einen „Entwurf“ oder ein finales Dokument der Art „Norm“, „Spezifikation“ oder „Fachbericht“ handelt.
Spalte C | Dokumenten-Bezeichnung bzw. -Nummer, z.B. DIN EN ISO 12345.
Spalte D | Ausgabedatum (bei Entwürfen der Ebene „ISO“ aus datentechnischen Gründen keine Angabe).
Spalte E | Dokument-Titel samt Titelzusatz zur Äquivalenzbeziehung zu europäischen und internationalen Dokumenten (bei DIN-EN-, DIN-EN-ISO- und DIN-ISO-Dokumenten, wie zutreffend).
Spalte F | Ersatzvermerk, sofern ein Vorgänger-Dokument abgelöst wird oder künftig werden soll.
Spalte G | Änderungsvermerk (aus datentechnischen Gründen nur bei Normen der Ebene „DIN“).
Spalte H | Gremium, das für die nationale Bearbeitung zuständig ist (für ggf. Kontaktaufnahme).
Spalte I | Zuordnung zu den Themenfeldern des Normungsportals Gesundheit.
Spalte J | ggf. weitere Zuordnung zu den Themenfeldern des Normungsportals Gesundheit.
Themenfelder des DIN-Normungsportals Gesundheit
Übergreifende Themenfelder:
Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
Medizinische Informatik
Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
Fachspezifische Themenfelder:
Augenoptik und Ophthalmologie
Biotechnologie und Nanotechnologie
Dienstleistungen
Erste Hilfe und Rettungsdienst
Hilfsmittel
Labor und Diagnostik
Implantate und chirurgische Instrumente
Labor und Diagnostik
Mikroskope und Endoskope
Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
Radiologie
Zahnheilkunde
Die Ergebnisse der elektrotechnischen Normung (DKE) sind aus datentechnischen Gründen erst seit Q3-2020 im Quartals-Update einbezogen.
Sie sind dem Cluster 'Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen' zugeordnet
Stand: 2026-03-25

## Q1-2026
Ebene | Art | Bezeichnung | Ausgabe | Titel | Ersatzvermerk | Änderungsvermerk | Einspruchsfrist | Seiten | Preis | Gremium | Themenfeld | weiteres Themenfeld
DIN | Entwurf | DIN 12340 | 2026-03-01 | Laborgeräte aus Glas - Niedrige Dosen mit Falz | Vorgesehen als Ersatz für DIN 12340:1970-03 | Gegenüber DIN 12340:1970-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung der normativen Verweisungen; b) redaktionelle Anpassung an die aktuellen Gestaltungsrichtlinien; c) Überarbeitung der Tabelle für die Abmessungen. | 2026-03-30 | 6 | 47.2 | NA 055-01-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 12341 | 2026-02-01 | Laborgeräte aus Glas - Uhrglasschalen | Vorgesehen als Ersatz für DIN 12341:1970-03 | Gegenüber DIN 12341:1970-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) Innenhöhe in Abschnitt 4 hinzugefügt; c) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2026-03-09 | 6 | 47.2 | NA 055-01-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 13979 | 2026-01-01 | Zahnheilkunde - Anrührspatel | Vorgesehen als Ersatz für DIN 13979:2009-05 | Gegenüber DIN 13979:2009-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Korrektur der normativen Verweisungen; b) Aktualisierung der Literaturhinweise; c) redaktionelle Überarbeitung. | 2026-02-12 | 7 | 57.4 | NA 014-00-23 AA | Zahnheilkunde | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Entwurf | DIN 19414 | 2026-02-01 | Zahnheilkunde - Begriffe zu Membranen und Barrieren | ----- | ----- | 2026-03-09 | 6 | 47.2 | NA 014-00-21-01 AK | Zahnheilkunde | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Norm | DIN 75078-1 | 2026-03-01 | Kraftfahrzeuge zur Beförderung mobilitätsbehinderter Personen (KMP) - Begriffe, Anforderungen, Prüfung - Teil 1: Fahrzeugeigenschaften und Ausstattungen | Ersatz für DIN 75078-1:2023-01Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN 75078-1:2023-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 2, Normative Verweisungen aktualisiert; b) Erweiterung des Anwendungsbereiches (Teilsatz: ''und nicht für Kraftzeuge für den persönlichen Gebrauch'' gestrichen); c) Präzisierung der ''lichten Innenhöhe'' sowie welche Auffahrrampen verwendet werden dürfen und welche nicht; d) Änderung zur Erstellung des Übereinstimmungszertifikats (muss nur noch auf Verlangen des Anwenders vorgelegt werden); e) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 35 | 144.4 | NA 176-06-07 AA | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN 75078-2 | 2026-03-01 | Kraftfahrzeuge zur Beförderung mobilitätsbehinderter Personen (KMP) - Begriffe, Anforderungen, Prüfung - Teil 2: Rückhaltesysteme | Ersatz für DIN 75078-2:2023-01Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN 75078-2:2023-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert und Bezüge zu europäischen Rechtsvorschriften entfernt; b) Anforderungen an das Insassenrückhaltesystem (IRS) konkretisiert; c) Anforderungen an den Beckengurt des IRS konkretisiert; d) Bild 15 und Bild 16 neu hinzugefügt; e) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 32 | 144.4 | NA 176-06-07 AA | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN 14056-1 | 2026-02-01 | Laboreinrichtungen - Empfehlungen für Anordnung und Montage - Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung EN 14056-1:2025 | Ersatz für DIN EN 14056:2003-07 | Gegenüber DIN EN 14056:2003-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) grundlegende Überarbeitung des Dokuments, um nun Empfehlungen für die Konstruktion und den Einbau zu geben, während Anforderungen und Empfehlungen zu einzelnen Teilen von Labortischen in zukünftigen Teilen der Normenreihe festgelegt werden; b) redaktionelle Überarbeitung. |  | 43 | 160.3 | NA 055-02-02 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN EN 14056-5 | 2026-02-01 | Laboreinrichtungen - Empfehlungen für Anordnung und Montage - Teil 5: Medienträgersysteme; Deutsche und Englische Fassung prEN 14056-5:2026 | ----- | ----- | 2026-03-16 | 42 | 115.9 | NA 055-02-02 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN EN 15154-1 | 2026-02-01 | Sicherheitsnotduschen - Teil 1: Körperduschen mit Wasseranschluss für Laboratorien; Deutsche Fassung EN 15154-1:2025 | Ersatz für DIN EN 15154-1:2006-12 | Gegenüber DIN EN 15154-1:2006-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassungen an die Struktur von DIN EN 15154-5; b) Berücksichtigung von Sicherheitskombinationsduschen (3.3, 4.3); c) Konkretisierung von Anforderungen an die Betriebsanleitung (8.2); d) Erweiterung des informativen Anhang A um Empfehlungen zu Installation, Reinigung und Prüfung; e) Aufnahme eines informativen Anhang B zu Umweltauswirkungen. |  | 17 | 105.6 | NA 055-02-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN EN 15154-2 | 2026-02-01 | Sicherheitsnotduschen - Teil 2: Augenduschen mit Wasseranschluss; Deutsche Fassung EN 15154-2:2025 | Ersatz für DIN EN 15154-2:2006-12 | Gegenüber DIN EN 15154-2:2006-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassungen an die Struktur von DIN EN 15154-5; b) Konkretisierung von Anforderungen an die Betriebsanleitung (8.2); c) Erweiterung des informativen Anhang A um Empfehlungen zu Installation, Reinigung und Prüfung; d) Aufnahme eines informativen Anhang B zu Umweltauswirkungen. |  | 16 | 96 | NA 055-02-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN EN 16128 | 2026-01-01 | Augenoptik - Referenzverfahren für die Bestimmung der Nickellässigkeit von Brillenfassungen und Sonnenbrillen; Deutsche Fassung EN 16128:2025 | Ersatz für DIN EN 16128:2016-02 | Gegenüber DIN EN 16128:2016-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 4 wurde geändert, um eine bessere wissenschaftliche Erklärung dafür zu geben, warum eine Probe, die den Beschichtungstest nicht besteht, den Migrationstest bestehen könnte. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Beschichtungstest kein Screening-Test ist, da ein bestandener Test es ermöglicht, ein Produkt als REACH-konform zu kennzeichnen. Die Warnung, bei der Handhabung der Proben besonders vorsichtig zu sein, um zusätzliche Schäden zu vermeiden, wurde verstärkt; b) in Abschnitt 5 wird betont, dass, wenn eine Probe den Beschichtungstest nicht besteht, alle Teile der Probe mit dem Migrationstest geprüft werden müssen, nicht nur der Teil, der nicht bestanden wurde; c) in Abschnitt 6 wird darauf hingewiesen, dass die Brillengläser in der Brillenfassung benötigt werden, um die Nut während des simulierten Verschleiß- und Korrosionsverfahrens zu schützen. Obwohl sich der neue Anhang A auf EN 12472 bezieht, enthält er Bilder von Halterungen, die verwendet werden können, um Probenrahmen in der Trommel zu halten; d) Abschnitt 7 und Abschnitt 8 verweisen auf den neuen normativen Anhang B, der Hinweise dazu enthält, wo die Seiten zu prüfen sind. Beide empfehlen, die Prüf- oder Blind-Brillengläser während der Prüfungen in der Fassung zu belassen; e) in Abschnitt 7 wurden ausführlichere Hinweise dazu, wo die Fassungen vor der Beschichtungsprüfung abzukleben sind, aufgenommen. Die neuen Qualitätskontrollproben werden im neuen Anhang D erwähnt. Fotografische Aufzeichnungen der Proben sind nun im Prüfbericht erforderlich; f) Abschnitt 8 erlaubt nun die Verwendung eines hermetisch verschlossenen Schranks und eines Laborofens für den Migrationsprozess sowie einer Klimakammer. Die Konzentration der Kontrolllösung wurde verdoppelt und das Volumen halbiert, um eine Überlastung des Testpapiers zu vermeiden, das 10 % größer sein sollte. Auch sind nun fotografische Aufzeichnungen der Proben im Prüfbericht erforderlich; g) die Anhänge B, C und D enthalten fotografische Bilder zur Veranschaulichung der Probenvorbereitung, da sie klarer als Zeichnungen sind. Die Beispiele enthalten keine Herstellerkennzeichnungen und sollen in keiner Weise für einen bestimmten Hersteller oder ein bestimmtes Modell werben; h) Anhang E wurde dahingehend überarbeitet, dass empfohlen wird, die Dichtungsfolie über die Prüf- oder Blindgläser zu falten, anstatt sie um den Rand zu wickeln. |  | 62 | 206.3 | NA 027-01-08-08 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN 16616 | 2026-03-01 | Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Chemothermische Wäschedesinfektion - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2); Deutsche Fassung EN 16616:2022+A1:2025 | Ersatz für DIN EN 16616:2022-10 | Gegenüber DIN EN 16616:2022-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Temperaturbereich in Tabelle 1, 5.1, 5.5.2.3 und 5.9.2 spezifiziert; b) Anforderungen an die Waschmaschine in 5.3.2.18 geändert; c) Prüfverfahren in 5.5.2 angepasst; d) In 5.6.2.4 wurde aufgenommen, wie mit Werten bei N<(Index)a><(hoch)0> < 14 umgegangen werden muss; e) Grenzwerte in 5.7.3 angepasst; f) Prüfbericht in 5.10 um weitere Listenpunkte ergänzt; g) Bild C.1 angepasst; h) Beispiel des Prüfberichts in Anhang F angepasst. |  | 52 | 175.6 | NA 176-03-06 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN 868-10 | 2026-02-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 10: Klebemittelbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 868-10:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 868-10:2019-03 | Gegenüber DIN EN 868-10:2019-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' wurde leicht überarbeitet, um Klarheit zu schaffen, und an die anderen Teile der EN 868-Reihe angeglichen, und es wurde eine Erklärung hinzugefügt, die klarstellt, wann die Annahmekriterien gelten; b) Abschnitt 6 ''Umweltdeklarationen'' wurde hinzugefügt und an die anderen Teile der Reihe EN 868 angepasst; c) die Liste der wesentlichen Änderungen wurde in das Vorwort verschoben, so dass der Anhang mit ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäischen Norm und der vorherigen Ausgabe'' (früherer Anhang A) gestrichen wurde; d) eine neue Klausel ''Umweltaspekte bei der Prüfung'' wurde zu jedem Prüfverfahren in den Anhängen A bis B hinzugefügt; e) ein neuer Anhang C über Umweltaspekte wurde hinzugefügt. | 2026-03-09 | 41 | 115.9 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN 868-5 | 2026-02-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 5: Siegelfähige Klarsichtbeutel und -schläuche aus porösem Material und Kunststofffolie - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 868-5:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 868-5:2019-03 | Gegenüber DIN EN 868-5:2019-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' wurde leicht überarbeitet, um Klarheit zu schaffen, und an die anderen Teile der EN 868-Reihe angeglichen, und es wurde eine Erklärung hinzugefügt, die klarstellt, wann Annahmekriterien gelten; b) Abschnitt 8 ''Umweltdeklarationen'' wurde hinzugefügt und an die anderen Teile der Reihe EN 868 angepasst; c) die Liste der wichtigsten Änderungen wurde in das Vorwort verschoben, so dass der Anhang mit ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäischen Norm und der vorherigen Ausgabe'' (früherer Anhang A) gestrichen wurde; d) ein neuer Abschnitt ''Umweltaspekte bei der Prüfung'' wurde zu jedem Prüfverfahren in den Anhängen A bis E hinzugefügt; e) ein neuer Anhang F über Umweltaspekte wurde hinzugefügt. | 2026-03-09 | 53 | 134.6 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN 868-8 | 2026-02-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 8: Wiederverwendbare Sterilisierbehälter für Dampf-Sterilisatoren nach EN 285 - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 868-8:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 868-8:2019-03 | Gegenüber DIN EN 868-8:2019-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' wurde zur Klärung leicht überarbeitet und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen, und es wurde eine Erklärung zur Geltung der Annahmekriterien hinzugefügt; b) Abschnitt 6 ''Umweltdeklarationen'' wurde hinzugefügt und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen; c) die Liste der größeren Änderungen wurde in das Vorwort verschoben, weshalb der Anhang mit den ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäischen Norm und der vorherigen Ausgabe'' (der frühere Anhang A) gestrichen wurde; d) der neue Abschnitt ''Umweltaspekte der Prüfung'' wurde zu allen Prüfverfahren in Anhang B, Anhang D, Anhang E, Anhang F und Anhang G hinzugefügt; e) ein neuer Anhang I zu Umweltaspekten wurde hinzugefügt. | 2026-03-09 | 65 | 144.4 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN 868-9 | 2026-02-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 9: Unbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 868-9:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 868-9:2019-03 | Gegenüber DIN EN 868-9:2019-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' wurde leicht überarbeitet, um Klarheit zu schaffen, und an die anderen Teile der EN 868-Reihe angeglichen, und es wurde eine Erklärung hinzugefügt, die klarstellt, wann Annahmekriterien gelten; b) Abschnitt 8 ''Umweltdeklarationen'' wurde hinzugefügt und an die anderen Teile der Reihe EN 868 angepasst; c) die Liste der wesentlichen Änderungen wurde in das Vorwort verschoben, so dass der Anhang mit ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäischen Norm und der vorherigen Ausgabe'' (früherer Anhang A) gestrichen wurde; d) ein neuer Anhang A über Umweltaspekte wurde hinzugefügt. | 2026-03-09 | 26 | 86.5 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-16 | 2026-02-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-16: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationsgeräten (IEC 60601-2-16:2025); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-16:2025 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-16 (VDE 0750-2-16):2020-05Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-16 (VDE 0750-2-16):2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Verweisungen auf IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-2:2014 und IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-8:2006, IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 und IEC 60601-1-8:2006/AMD2:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-9:2007, IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 und IEC 60601-1-9:2007/ AMD2:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-10:2007, IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013 und IEC 60601-1-10:2007/AMD2:2020 sowie der Verweisungen auf IEC 60601-1-11:2015 und IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; b) Berücksichtigung der wesentlichen Leistungsmerkmale beim Ersten Fehler in Bezug auf IEC 60601-1:2005/AMD1:2012/ISH1:2021; c) Aufnahme der im Dokument 62D/1771A/INF enthaltenen Informationen zu 201.11.8; d) Einbeziehung der zurückgezogenen IEC PAS 63023 [17] als Anhang CC; e) Aufnahme von Anforderungen an die Informationssicherheit (IT-Sicherheit); f) Berücksichtigung von Hämodialysegeräten, die Beutel mit vorgefertigter Dialyseflüssigkeit verwenden; g) Verbesserung der Kennzeichnung; h) weitere geringfügige technische Verbesserungen; i) redaktionelle Verbesserungen. |  | 114 | 189.05 | DKE/GUK 804.11 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-83 | 2026-03-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-83: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Heim-Lichttherapiegeräten (IEC 60601-2-83:2019 + AMD1:2022); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-83:2020 + A11:2021 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-83 (VDE 0750-2-83):2021-05 und DIN EN IEC 60601-2-83/A11 (VDE 0750-2-83/A11):2022-08Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-83 (VDE 0750-2-83):2021-05 und DIN EN IEC 60601-2-83/A11 (VDE 0750-2-83/A11):2022-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Verweisung an die allgemeine Norm IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020; b) Aktualisierung der Verweisungen an die Normen IEC 60601-1-2:2014 und IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 und IEC 60601-1-6:2010/AMD2:2020, sowie IEC 60601-1-11:2015 und IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; c) der Abschnitt der Normativen Verweisungen wurde bearbeitet; d) Abschnitt „zur Beurteilung der Stärke der Hautpigmentierung“ wurde überarbeitet und ergänzt; e) Abschnitt „Eindringen von Wasser oder festen Materialien in ME-Geräte“ wurde überarbeitet; f) Anpassungen der Anhänge ZZA und Anhang ZZB. |  | 47 | 102.87 | DKE/K 804 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 61846 | 2026-02-01 | Ultraschall - Therapeutisch fokussierte Kurzdruckimpulsquellen - Feldeigenschaften (IEC 61846:2025); Deutsche Fassung EN IEC 61846:2025 | Ersatz für DIN EN 61846:1999-04Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 61846:1999-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Änderung des Titels: „Druckpuls-Lithotripter“ in der vorhergehenden Ausgabe wurde geändert zu „Therapeutisch fokussierte Kurzdruckimpulsquellen“, um die Entwicklung in den relevanten technischen und biomedizinischen Anwendungen derartiger Quellen zu berücksichtigen, die ursprünglich nur für die (Nieren-) Lithotripsie verwendet wurden, während jüngere Anwendungen ein breites Spektrum umfassen, beispielsweise für die Behandlung von Steinerkrankungen, orthopädischen Schmerzen, Gewebe-, Herz- und Hirnerkrankungen. Der Begriff „fokussiert“ wurde hinzugefügt, um IEC 61846 abzugrenzen. Das Begriffselement „kurz“ wurde hinzugefügt, um die Nomenklatur an IEC 63045 anzupassen und IEC 61846 von Normen in den HIFU-/HITU-Feldern zu unterscheiden. b) Abschnitt 1 und anderswo im Dokument: Die Benennung „Lithotripsie“ wurde geändert zu „Therapie“, um den über Steinerkrankungen hinausgehenden breiten Anwendungsbereich zu berücksichtigen. c) Abschnitt 3: Die Definitionen der „–6-dB”-Parameter wurden durch „–n‑dB“ ersetzt, um Missverständnisse bezüglich der Signifikanz und Verwendung dieser Parameter zu vermeiden und um neuere Forschungsergebnisse in der Literatur zu berücksichtigen. Aus den gleichen Gründen werden zusätzliche „n-MPa“-Parameter eingeführt. Die Definitionen der „abgeleiteten“ Parameter wurden an die Definitionen in kürzlich veröffentlichten Normen angepasst, zum Beispiel IEC 62127-1. Es wurden neue Definitionen hinzugefügt, die die in der neueren einschlägigen Literatur erscheinenden Parameter beschreiben, zum Beispiel „Impuls“, „Mittelwert des positiven Schalldrucks“, „Kavitationserzeugungsindex“, „Puls-zu-Puls-Variabilität“, „Druckpuls-Gesamtenergiedosis“. d) Abschnitt 6: Die Benennungen „Fokus-Hydrophon” und „Feld-Hydrophon“ wurden entfernt, um neuere technische Entwicklungen zu berücksichtigen. Neue Benennungen unterscheiden zwischen „Hydrophonen für Druckpuls-Messungen“ und „Hydrophonen für Qualitätssicherung“. e) Anhänge: Beschreibungen, Tabellen und Bilder wurden bearbeitet, um der neueren Fachliteratur und den neueren Normen sowie technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. |  | 43 | 191.7 | DKE/GUK 821.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 63203-201-4/A1 | 2026-02-01 | Tragbare elektronische Geräte und Technologien - Teil 201-4: Elektronische Textilien - Prüfverfahren zur Bestimmung der Abriebfestigkeit von leitfähigen textilen Flächengebilden (IEC 124/321A/CDV:2025); Deutsche und Englische Fassung EN IEC 63203-201-4:2025/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN IEC 63203-201-4 (VDE 0750-35-201-4):2025-08 | ----- | 2026-03-30 | 5 | 11.26 | DKE/K 802 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 63203-403-1 | 2026-02-01 | Tragbare elektronische Geräte und Technologien - Teil 403-1: Prüfverfahren für Oberflächen-Elektromyographie-Sensoren für tragbare Anwendungen (IEC 124/316/CDV:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 63203-403-1:2025 | ----- | ----- | 2026-03-16 | 37 | 22.3 | DKE/K 802 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 80601-2-52 | 2026-01-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-52: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Betten für Erwachsene (IEC 62D/2114/CDV:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 80601-2-52:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 60601-2-52 (VDE 0750-2-52):2016-04;Ersatz für E DIN EN IEC 80601-2-52 (VDE 0750-2-52):2021-08 | Gegenüber DIN EN 60601-2-52 (VDE 0750-2-52):2016-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Fortsetzung der Norm IEC 60601-2-52. Diese Norm wurde in Einklang mit der für Kinderbetten geltenden Norm IEC 80601-2-89 gebracht; b) die Benummerung wurde von IEC 60601-2-52 zu IEC 80601-2-52 geändert, um die Zusammenarbeit zwischen ISO und IEC hervorzuheben. | 2026-02-12 | 188 | 93.27 | DKE/K 805 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 80601-2-71 | 2026-03-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-71: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten für die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) (IEC 80601-2-71:2025); Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-71:2025 | Ersatz für DIN EN IEC 80601-2-71 (VDE 0750-2-71):2018-12Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 80601-2-71 (VDE 0750-2-71):2018-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abgleich mit IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-1:2005/AMD2:2020, IEC 60601-1-8:2006, IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012, IEC 60601-1-8:2006/AMD2:2020, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 und IEC 60601-1-6:2010/AMD2:2020; b) zusätzliche Anforderungen an die wesentlichen Leistungsmerkmale; c) zusätzliche Anforderungen an die Hauptbedienfunktionen; d) zusätzliche Anforderungen an den Schutz vor übermäßigen Temperaturen; e) zusätzliche Anforderungen an die Lesbarkeit von Anzeigen für Bediener, die persönliche Schutzausrüstung tragen; f) Harmonisierung mit ISO 20417, wo zutreffend. |  | 68 | 128.61 | DKE/GUK 804.5 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10555-3 | 2026-03-01 | Intravaskuläre Katheter - Sterile Katheter zur einmaligen Verwendung - Teil 3: Zentrale venöse Katheter (ISO/DIS 10555-3:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10555-3:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10555-3:2013-11 | Gegenüber DIN EN ISO 10555-3:2013-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Dokument redaktionell angepasst. | 2026-04-06 | 15 | 66.8 | NA 176-04-01 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10555-5 | 2026-03-01 | Intravaskuläre Katheter - Sterile Katheter zur einmaligen Verwendung - Teil 5: Periphere Katheter mit innen liegender Kanüle (ISO/DIS 10555-5:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10555-5:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10555-5:2013-11 | Gegenüber DIN EN ISO 10555-5:2013-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Dokument redaktionell angepasst. | 2026-04-06 | 41 | 115.9 | NA 176-04-01 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 10993-1 | 2026-03-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 1: Anforderungen und allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der biologischen Sicherheit im Rahmen eines Risikomanagementsystems (ISO 10993-1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 10993-1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 10993-1:2021-05 | Gegenüber DIN EN ISO 10993-1:2021-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) vollständige Umstrukturierung des Dokumentes und Änderung des Titels, um sich an den in der DIN EN ISO 14971 beschriebenen Risikomanagementrahmen anzupassen; b) Hinzufügen von Anleitungen und einer Klärung der Berechnung der Expositionsdauer; c) Hinzufügen einer Anleitung zur Charakterisierung des Produkts und zur Ermittlung biologischer Gefährdungen; d) Änderungen der Identifizierung biologischer Effekte (zuvor als biologische Endpunkte bezeichnet); e) Entfernung der Kontaktkategorie ''Medizinprodukte, die von außen mit dem Körperinneren in Kontakt kommen'' und Einordnung in Kategorien, die den spezifischen Gewebekontakt von Produktkomponenten widerspiegeln; f) Änderung des Begriffes ''Effekte nach der Implantation'' zu ''lokale Effekte nach Gewebekontakt'', da einige nicht implantierte Produkte auch diese Art von Bewertung benötigen; g) Überarbeitung des Anhang A, um einen Großteil des Inhalts in den normativen Text zu verschieben; h) Erstellung eines neuen Anhang B zur Erläuterung der Gründe für die in Tabelle 1 bis Tabelle 4 aufgeführten Änderungen der biologischen Effekte; i) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 65 | 206.3 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Norm | DIN EN ISO 10993-12 | 2026-02-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien (ISO 10993-12:2021 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 10993-12:2021 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 10993-12:2021-08 | Gegenüber DIN EN ISO 10993-12:2021-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anhang ZA ''Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der abzudeckenden Verordnung (EU) 2017/745'' überarbeitet; b) in Abschnitt 2 ''Normative Verweisungen'' den Text geändert und normative Verweisungen hinzugefügt; c) in Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' die informative Verweisung auf ISO 14971 in eine normative geändert; d) in Abschnitt 7 ''Auswahl der Prüfmuster'' die informative Verweisung auf ISO 10993-1 in eine normative geändert; e) in 10.1 die informativen Verweisungen auf ISO 10993-18 und ISO/TS 10993-19 in normative geändert; f) in 10.3.3 eine Empfehlung bzgl. Medizinprodukten, die resorbierbare Werkstoffe enthalten, hinzugefügt; g) Tabelle 1 ''Standardoberflächen und Volumen des Extraktionsmediums'' überarbeitet; h) in 10.3.4 den letzten Satz gestrichen; i) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 38 | 152.6 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Norm | DIN EN ISO 10993-23 | 2026-03-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 23: Prüfungen auf Irritation (ISO 10993-23:2021 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 10993-23:2021 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 10993-23:2021-10 | Gegenüber DIN EN ISO 10993-23:2021-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) in der Einleitung den fünften Absatz ersetzt und mit neuen informativen Verweisungen ergänzt; b) in Abschnitt 4 den zweiten Absatz ersetzt und mit neuen informativen Verweisungen ergänzt; c) in 6.1. den ersten Absatz ersetzt und mit neuen informativen Verweisungen ergänzt; d) in 6.2 den achten Absatz ersetzt und mit neuen informativen Verweisungen ergänzt; e) in 6.3.1 im zweiten Absatz Text und Fußnoten hinzugefügt sowie im dritten Absatz Text hinzugefügt; f) in 6.4.2 die ANMERKUNG ersetzt; g) in 6.6.3, erster Spiegelstrich, den ersten Satz ersetzt; h) in 6.6.3 alle drei Anmerkungen nummeriert und ANMERKUNG 2 ersetzt; i) in 6.7.1, nach dem zweiten Spiegelstrich, eine ANMERKUNG hinzugefügt; j) 6.7.2, erster Spiegelstrich, den Listeneintrag ersetzt; k) in 6.7.2 alle Anmerkungen nummeriert und ANMERKUNG 3 hinzugefügt; l) in 6.10 den zweiten Absatz ersetzt; m) in Anhang C, PLATTENBELEGUNG FÜR DIE MESSUNG, den ersten Absatz ersetzt; n) in der Legende zu Tabelle C.6 ''SkinEthic RHE'' durch ''SkinEthic™ RHE'' ersetzt; o) Tabelle C.7 und Tabelle C.8 neu hinzugefügt; p) in Anhang C, Prüfung der Wellenlänge, im ersten Satz ''Tabelle C.7'' durch ''Tabelle C.9'' ersetzt und die ehemalige Tabelle C.7 durch Tabelle C.9 ersetzt; q) in Anhang C, CHARAKTERISIERUNG DER PRÜFMUSTER, ''(siehe Tabelle C.8)'' durch ''(siehe Tabelle C.10)'' ersetzt und Tabelle C.8 wird in Tabelle C.10 umnummeriert; r) Literaturhinweise aktualisiert; s) Dokument redaktionell aufbereitet. |  | 87 | 245.9 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11238 | 2026-02-01 | Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Dateielemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Informationen zu Stoffen (ISO/DIS 11238:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11238:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11238:2018-11 | Gegenüber DIN EN ISO 11238:2018-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Korrekturen an den Elementen zur Beschreibung der Art des chemischen Stoffes; b) weitere redaktionelle Anpassungen im Dokument; c) anzumerken ist, dass der Abschnitt über die spezifizierte Stoffgruppe 4 in diesem Dokument nicht aktualisiert wurde, und die Autoren erkennen an, dass das vorgeschlagene Modell aktualisiert werden müsste. Ein Vorschlag für ein Arbeitspaket wurde jedoch angenommen und wird derzeit im Rahmen von ISO/TC 215, Health informatics, im Zusammenhang mit der eindeutigen Identifizierung und dem Austausch von Informationen über Herstellungsprozesse und -kontrollen von Produkten und Substanzen (ISO/NP 26060) entwickelt. Sobald dieses Dokument fertiggestellt ist, wird es den Abschnitt über die spezifizierte Stoffgruppe 4 in den Spezifikationen ISO 11238 und ISO/TS 19844 aufheben und ersetzen. | 2026-03-23 | 141 | 229.9 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11737-3 | 2026-03-01 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Mikrobiologische Verfahren - Teil 3: Prüfung bakterieller Endotoxine (ISO 11737-3:2023); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11737-3:2026 | ----- | ----- | 2026-04-13 | 144 | 229.9 | NA 176-03-09 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11929-1 | 2026-03-01 | Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung - Grundlagen und Anwendungen - Teil 1: Elementare Anwendungen (ISO/FDIS 11929-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11929-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11929-1 (VDE 0493-9291):2021-11 | Gegenüber DIN EN ISO 11929-1 (VDE 0493-9291):2021-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Korrektur der internen Verweisungen innerhalb des Textes; b) Korrektur von Gleichung (3), Gleichung (A.5) und Gleichung (B.3); c) Korrektur der Definitionen von Erkennungsgrenze (3.12) und Nachweisgrenze (3.13); d) Aufnahme von ANMERKUNG 3 in 5.8 zur Klarstellung; e) Ergänzung der ANMERKUNG in 9.1; f) Korrektur des ersten Absatzes in ANMERKUNG 2 von Abschnitt 10; g) Korrektur des achten Absatzes in Anhang B. | 2026-04-13 | 102 | 52.64 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11929-2 | 2026-03-01 | Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung - Grundlagen und Anwendungen - Teil 2: Fortgeschrittene Anwendungen (ISO/FDIS 11929-2:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11929-2:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11929-2 (VDE 0493-9292):2021-11 | Gegenüber DIN EN ISO 11929-2 (VDE 0493-9292):2021-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Korrektur der internen Verweisungen innerhalb des Textes; b) Korrektur der Definitionen von Erkennungsgrenze (3.12) und Nachweisgrenze (3.13); c) redaktionelle Korrektur in Abschnitt 7; d) Korrektur von Gleichung (B.3); e) Korrektur von Gleichung (B.17); f) Korrektur von Gleichung (B.27); g) redaktionelle Korrektur in B.4. | 2026-04-13 | 93 | 48.57 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11929-3 | 2026-03-01 | Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung - Grundlagen und Anwendungen - Teil 3: Anwendung von Entfaltungstechniken (ISO/FDIS 11929-3:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11929-3:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11929-3 (VDE 0493-9293):2021-11 | Gegenüber DIN EN ISO 11929-3 (VDE 0493-9293):2021-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Korrektur der internen Verweisungen innerhalb des Textes; b) Korrektur der Definitionen von Erkennungsgrenze (3.12) und Nachweisgrenze (3.13); c) Korrektur von Abschnitt 4 entsprechend den Kommentaren; d) Korrektur von Gleichung (B.2) und Gleichung (B.4); e) Korrektur des achten Absatzes in B.3.2; f) Korrektur des ersten Absatzes in B.3.5; g) Korrektur des siebten Absatzes in B.5.2. | 2026-04-13 | 88 | 45.06 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 12870 | 2026-01-01 | Augenoptik - Brillenfassungen - Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 12870:2024); Deutsche Fassung EN ISO 12870:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 12870:2018-07 | Gegenüber DIN EN ISO 12870:2018-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) gerahmte Aufsteckscheiben, Korrektionseinsätze und durch additive Fertigung hergestellte Brillenfassungen sind nun im Anwendungsbereich enthalten; b) zusätzliche Begriffe; c) Erläuterung der Prüfungen, die für die biologischen Eigenschaften von als Sonderanfertigung angefertigten Brillenfassungen in Tabelle 1 (in 4.1) durchzuführen sind; d) einige Umstellungen und zusätzlicher Text in 4.2; e) Vereinfachung des Textes in 4.2, um ihn allgemeiner zu gestalten, und Hinzufügung einer Anmerkung zu Magneten; f) zusätzlicher Text wurde in 4.12.3 und 8.5 hinzugefügt, um hervorzuheben, dass die Einrichtung Drehbewegungen der ''feststehenden'' Seite verhindert; g) geringfügige Änderungen in 4.2, 6.1, 8.5.2.3, 8.6, 8.7 (mit einem neuen Anhang E), Abschnitt 9 und 10.3; h) 4.5 und 4.9 sind nun optional, während die ursprünglichen 10.5 und 10.6 nun in einer Anmerkung zu 4.2 enthalten sind; i) Abschnitt 10.1 verweist auf einen informativen Anhang F über Informationen zur Handhabung von Brillenfassungen. |  | 55 | 183.3 | NA 027-01-08-08 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN ISO 14607 | 2026-02-01 | Nichtaktive chirurgische Implantate - Mammaimplantate - Besondere Anforderungen (ISO 14607:2024); Deutsche Fassung EN ISO 14607:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 14607:2018-10 | Gegenüber DIN EN ISO 14607:2018-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Unterabschnitt zu Spurenelementen (6.4) wurde überarbeitet; b) Text hinsichtlich biologischer Beurteilung und Risikomanagement wurde überarbeitet und im allgemeinen Teil des Unterabschnitts zu präklinischer Bewertung (7.2.1) ausgeweitet; c) Unterabschnitt zu Oberflächenverunreinigung (7.2.3.8) wurde zu partikuläre Verunreinigung umbenannt und vollständig überarbeitet; d) Anforderungen hinsichtlich Implantationsstudien wurden hinzugefügt (7.2.5); e) Anforderungen zur klinischen Bewertung wurden ausgeweitet (7.3); f) Oberflächenkategorie wurde zu den Kennzeichnungsanforderungen hinzugefügt (11.3); g) Anhang C ''Mechanische Prüfungen eines Mammaimplantats im implantierbaren Zustand'' wurde ausgeweitet und überarbeitet; h) das Prüfverfahren zur Ermüdungsbeständigkeit (Abschnitt C.1 und Abschnitt C.3) wurde überarbeitet und ausgeweitet; i) Anhang F ''Prüfung der Penetration von Silikongelen (nur für Silikon–Füllmaterialien)'' wurde neu strukturiert und der Text präzisiert; j) Anhang G ''Beurteilung der Silikondiffusion aus Mammaimplantaten durch ein In–vitro–Verfahren'' wurde gestrichen, weil übereingekommen wurde, dass das im Anhang gegebene Prüfverfahren nicht seinen Zweck erfüllte; k) Anhang H ''Prüfung zu Oberflächencharakteristika'' wurde neu nummeriert als Anhang G und zu normativ geändert, vollständig überarbeitet und eine erweiterte Oberflächenklassifizierung wurde hinzugefügt; l) Anhang J ''Prüfungen zur Oberflächenpartikelkontamination'' wurde neu hinzugefügt; m) der Text der Unterabschnitte zu Prüfberichten in allen Anhängen wurden so weit wie möglich vereinheitlicht; n) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet. |  | 77 | 229.9 | NA 027-05-07 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 14644-15 | 2026-01-01 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 15: Bewertung der Reinraumtauglichkeit von Ausrüstungsgegenständen und Materialien anhand der chemischen Luft- und Oberflächenkonzentration (ISO/FDIS 14644-15:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 14644-15:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 14644-15:2018-03 | Gegenüber DIN EN ISO 14644-15:2018-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Begriff ''Klasse'' (Klassifizierung, klassifiziert) gegebenenfalls durch ''Niveau'' oder ''Beurteilung'' ersetzt, und der Satz in der Einleitung entsprechend umformuliert; b) Ausdruck ''ist zu'' durch ''müssen'' ersetzt; c) Verweisungen gegebenenfalls aktualisiert; d) Verweisungen, die im Text nicht erwähnt werden, aus den Literaturhinweisen entfernt; e) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2026-02-05 | 55 | 134.6 | NA 041-02-21 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN ISO 15087 | 2026-03-01 | Zahnheilkunde - Dentale Wurzelheber (ISO 15087:2025); Deutsche Fassung EN ISO 15087:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 15087-1:2002-03, DIN EN ISO 15087-2:2000-10, DIN EN ISO 15087-3:2000-10, DIN EN ISO 15087-4:2000-10, DIN EN ISO 15087-5:2000-10 und DIN EN ISO 15087-6:2000-10 | Gegenüber DIN EN ISO 15087-1:2002-03, DIN EN ISO 15087-2:2000-10, DIN EN ISO 15087-3:2000-10, DIN EN ISO 15087-4:2000-10, DIN EN ISO 15087-5:2000-10 und DIN EN ISO 15087-6:2000-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) ISO 15087-1, ISO 15087-2, ISO 15087-3, ISO 15087-4, ISO 15087-5 und ISO 15087-6 in einem Dokument zusammengefasst; b) Dokument mit ISO 4865-1 harmonisiert; c) Anforderung an Wiederaufbereitung in 4.7 hinzugefügt; d) Anhang A, Anhang B, Anhang C und Anhang D aus ISO 15087-1:1999 gestrichen; e) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 21 | 115.9 | NA 014-00-23 AA | Zahnheilkunde | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Norm | DIN EN ISO 16671 | 2026-03-01 | Ophthalmische Implantate - Spüllösungen für die ophthalmische Chirurgie (ISO 16671:2025); Deutsche Fassung EN ISO 16671:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 16671:2018-03 | Gegenüber DIN EN ISO 16671:2018-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aufnahme der anwendbaren Abschnitte aus ISO 14630 in das gesamte Dokument und Streichung aller Verweise auf diese Norm. Darüber hinaus wurde klargestellt, dass ophthalmische Spüllösungen (OIS) von ihrem Verwendungszweck her keine Implantate sind, aber wahrscheinlich einige der mit nicht aktiven Implantaten verbundenen Risiken teilen. Daher wurden die folgenden Abschnitte und Unterabschnitte überarbeitet: Abschnitt 4, Abschnitt 5, Abschnitt 7 und 9.1; b) Klarstellungen der Begriffe in 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; c) Überarbeitung von 5.1 für eine genauere Beschreibung der Konstruktionsmerkmale; d) Überarbeitung von Abschnitt 7 zur Klarstellung der Risiken im Zusammenhang mit Komponenten von OIS (OIS, en: ophthalmic irrigation solution), die mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert wurden; e) Überarbeitung von Abschnitt 8 zur Klarstellung, dass die Echtzeit-Prüfung der Haltbarkeitsdauer durchgeführt werden muss und die beschleunigte Prüfung der Haltbarkeitsdauer optional ist; f) Überarbeitung von Anhang E zur zusätzlichen Klarstellung der Anzahl der an der Studie teilnehmenden Prüf- und Kontrollaugen und dass die Verwendung von Medikamenten während der Studie die Studienergebnisse möglicherweise beeinflussen könnten; g) Anhang F wurde von informativ in normativ geändert und es wurde klargestellt, dass in den Prüf- und Kontrollgruppen das gleiche intraokulare chirurgische Verfahren durchgeführt wird, und die erste postoperative Messung des intraokularen Drucks (IOP, en: intraocular pressure) wurde von 6 h ± 2 h auf 8 h ± 2 h geändert, um die Auswirkung der Spüllösung auf den intraokularen Druck zu erfassen und sie an ISO 15798:2022, F.2, anzugleichen; h) Aufnahme von Anhang G; i) das Beispiel für die Berechnung der Anzahl von Prüfpersonen ist in Anhang H enthalten; j) Berichtigung von Gleichung (H.1) und Gleichung (H.2). |  | 39 | 152.6 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Norm | DIN EN ISO 17099 | 2026-02-01 | Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die den Zytokinese-Block-Mikrokerntest (CBMN) in peripheren Blutlymphozyten für die biologische Dosimetrie verwenden (ISO 17099:2024); Deutsche Fassung EN ISO 17099:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 17099:2024-10 | Gegenüber DIN EN ISO 17099:2020-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) kleinere Änderungen im gesamten Text; b) Umstrukturierung des Dokuments zur besseren Harmonisierung mit anderen Normen zu Biodosimetrie; c) Hinzufügung von 7.2.7 Datensicherheitsplan; d) zusätzliche Anforderungen an den Bericht über die Expositionsbedingungen für die Kalibrierungskurve in 10.2; e) Lockerung der Anzahl der Personen, die für jede Altersgruppe zur Ermittlung der Hintergrund-Mikrokernhäufigkeit erforderlich sind, wobei die Festlegung dem Leiter des Laboratoriums überlassen wird (10.3); f) Hinzufügung von Einzelheiten zur Bestimmung der minimalen auflösbaren Dosis (10.4), der absorbierten Dosis (11.2.4) und der Unsicherheit (11.2.5); g) Streichung der Verweisung auf den Varianzkoeffizienten bei der Bestimmung des Fachwissens, wobei der Schwerpunkt auf der Verwendung von 95 %-Konfidenzintervallen zur Bestimmung des Fachwissens liegt (11.1.3); h) Hinzufügung einer Verweisung auf andere Expositionsszenarien (11.2.8); i) Streichung des Anhangs über die automatisierte Bewertung von Mikrokernen, da er als nicht in den Anwendungsbereich der Norm fallend angesehen wurde; j) Hinzufügung eines Mustergruppenberichts (Anhang E); k) Hinzufügung eines detaillierten Anhangs (Anhang F) zur Berechnung der Entscheidungsschwelle und der Nachweisgrenze zusammen mit einer Probenberechnung und einem R-Skript zur Durchführung dieser Berechnungen. Gegenüber DIN EN ISO 17099:2024-10 wurden folgende Korrekturen vorgenommen: a) in 9.3, wurde das Wort ''mindestens'' gestrichen; b) in 9.4.2.2, d) wurde ''intensiver'' mit ''weniger intensiv'' ersetzt; b) Korrektur der Gleichung (1) in 10.2; c) in 11.2.4 wurde ''Gleichung'' durch ''Gleichung (4)'' ersetzt; d) in Abschnitt F.1 wurde ''siehe Beispiel des R-Skripts in Abschnitt F.1'' durch ''siehe Beispiel des R-Skripts in Abschnitt F.2'' ersetzt. |  | 51 | 175.6 | NA 080-00-01 AA | Radiologie
DIN | Norm | DIN EN ISO 17117-1 | 2026-03-01 | Medizinische Informatik - Terminologische Ressourcen - Teil 1: Merkmale (ISO 17117-1:2025); Englische Fassung EN ISO 17117-1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 17117-1:2023-09 | Gegenüber DIN EN ISO 17117-1:2023-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung bzw. Löschung einiger Quellenangaben in Abschnitt 3 ''Begriffe''; b) Ergänzung des Begriffs 3.1.15; c) Aktualisierung einiger Beispiele in Abschnitt 4; d) Löschung einiger Auflistungseinträge in Abschnitt 5; e) Löschung des bisherigen Anhangs A; f) Aktualisierung der Literaturhinweise. |  | 39 | 152.6 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 17254 | 2026-02-01 | Zahnheilkunde - Spiralfedern für die Kieferorthopädie (ISO/DIS 17254:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17254:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 17254:2021-07 | Gegenüber DIN EN ISO 17254:2021-07 wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: a) Begriffe (z. B. Schraubenfeder) mit denen in ISO 26909 harmonisiert; b) Bild 1 und Bild 2 überarbeitet; c) Abschnitt 4 neu gegliedert, um ihn mit anderen von ISO/TC 106 erstellten Dokumenten (z. B. ISO 22674) in Einklang zu bringen. | 2026-03-23 | 24 | 86.5 | NA 014-00-18 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 17256 | 2026-02-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Schläuche und Verbindungsstücke für die respiratorische Therapie (ISO 17256:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17256:2026 | ----- | ----- | 2026-03-09 | 36 | 105.6 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 18730 | 2026-02-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Systeme zum Auffangen von gebrauchten flüchtigen Anästhesiemitteln (ISO/DIS 18730:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 18730:2026 | ----- | ----- | 2026-03-16 | 50 | 134.6 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 18969 | 2026-01-01 | Klinische Bewertung von Medizinprodukten (ISO/DIS 18969:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 18969:2025 | ----- | ----- | 2026-01-28 | 102 | 183.3 | NA 027-07-20-01 AK | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 19253 | 2026-03-01 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Feuchte Hitze - Anforderungen an Sterilisatoren für die Endsterilisation von wässrigen Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern (ISO/DIS 19253:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19253:2026 | ----- | ----- | 2026-04-20 | 253 | 314.3 | NA 176-03-03 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN ISO 21243 | 2026-03-01 | Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien zur Durchführung der initialen zytogenetischen Triage bei großen radiologischen oder nuklearen Notfällen - Allgemeine Grundsätze und Anwendung für die dizentrische Chromosomenanalyse (ISO 21243:2022); Deutsche Fassung EN ISO 21243:2025 | ----- | ----- |  | 28 | 125 | NA 080-00-01 AA | Radiologie
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 21388-1 | 2026-02-01 | Akustik - Hörgeräteanpassungsmanagement (HAFM) - Teil 1: Allgemeiner Prozess (ISO/DIS 21388-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21388-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 21388 (VDE 0753-388):2022-01 | Gegenüber DIN EN ISO 21388 (VDE 0753-388):2022-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung des Titels; b) redaktionelle Änderungen inklusive Aktualisierungen von Website-Links. | 2026-03-16 | 98 | 48.57 | DKE/GUK 821.6 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 23401-1 | 2026-03-01 | Zahnheilkunde - Unterfütterungswerkstoffe - Teil 1: Harte Werkstoffe (ISO/DIS 23401-1:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 23401-1:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 23401-1:2023-08 | Gegenüber DIN EN ISO 23401-1:2023-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung des Titels von ''Unterfütterungswerkstoffe am Behandlungsstuhl'' zu ''Unterfütterungswerkstoffe''. | 2026-04-06 | 38 | 115.9 | NA 014-00-02 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 23401-2 | 2026-02-01 | Zahnheilkunde - Unterfütterungswerkstoffe - Teil 2: Weichbleibende Materialien für den kurzzeitigen Einsatz (ISO/DIS 23401-2:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 23401-2:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10139-1:2018-07 | Gegenüber DIN EN ISO 10139-1:2018-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) neue Normnummer vergeben; b) in der Einleitung eine Erklärung zum Zweck der Gruppierungsarbeit hinzugefügt; c) normative Verweisungen aktualisiert; d) Abschnitt 3 ''Begriffe'' überarbeitet; e) in Bild 1 die Position der Eindringpunkte und die Legende korrigiert; f) 7.4.1 ''Prüfeinrichtung'' umstrukturiert und ''Lineal'' hinzugefügt; g) 7.4.2 ''Prüfeinrichtung und Materialien'' umstrukturiert und ''Ultraschallbad'' und ''Wasser'' hinzugefügt, ''Zeitmessgerät'' gestrichen und ''Mikroskop'' in ''Mikroskop oder Lupe'' geändert; h) Werte im Dokument teilweise um Grenzabweichungen ergänzt; i) Literaturhinweise aktualisiert; j) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2026-03-16 | 32 | 105.6 | NA 014-00-02 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 23401-3 | 2026-02-01 | Zahnheilkunde - Unterfütterungswerkstoffe - Teil 3: Weichbleibende Materialien für den Langzeitgebrauch (ISO/DIS 23401-3:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 23401-3:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10139-2:2016-12 | Gegenüber DIN EN ISO 10139-2:2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) neue Normnummer vergeben; b) in der Einleitung eine Erklärung zum Zweck der Gruppierungsarbeit hinzugefügt; c) normative Verweisungen aktualisiert; d) Abschnitt 3 ''Begriffe'' überarbeitet; e) 7.1 ''Umgebungsbedingungen für die Prüfung'' überarbeitet; f) 7.4.1.1 ''Polyesterfolie'' gestrichen; g) Legende und Anmerkung zu Bild 2 gestrichen; h) 7.4.2 ''Prüfeinrichtung'' umstrukturiert und ''Kreisförmiger Ring'', ''Weichmacherfreie Polymerfolie'' und ''Stoppuhr'' hinzugefügt sowie ''Hydraulische Presse oder Handpresse und Schraubzwinge'' gestrichen; i) 7.4.3 ''Herstellung der Probekörper'' überarbeitet; j) bisherige Unterabschnitte 8.2 ''Kennzeichnung'' und 8.3 ''Gebrauchsanweisung des Herstellers'' zu 8.2 ''Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung des Herstellers'' zusammengefasst und in Form einer Tabelle überarbeitet; k) Werte im Dokument teilweise um Grenzabweichungen ergänzt; l) Literaturhinweise aktualisiert; m) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2026-03-16 | 38 | 115.9 | NA 014-00-02 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 23908 | 2026-01-01 | Schutz vor Stich- und Schnittverletzung - Anforderungen und Prüfverfahren - Schutzmechanismen für einmalig zu verwendende Kanülen, Einführhilfen für Katheter und Kanülen für Bluttests, Überwachung, Probenahme und Verabreichung medizinischer Substanzen (ISO 23908:2024); Deutsche Fassung EN ISO 23908:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 23908:2013-10 | Gegenüber DIN EN ISO 23908:2013-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Anwendungsbereich wurde erweitert, um Einwegkanülen, Einführhilfen für Katheter und Kanülen für Bluttests, Überwachung, Probenahme und Verabreichung medizinischer Substanzen abzudecken; b) es wird Bezug genommen auf die aktuellen Normen für Medizinprodukte: ISO 14971, IEC 62366-1, ISO 11608-1, ISO 20417; c) eine Fallprüfung wurde hinzugefügt mit der Nichtzugänglichkeit der Schneide als Kriterium für Bestehen/Nichtbestehen, um eine häufige Fehlgebrauchssituation abzudecken und eine potenzielle Erhöhung des Risikos von Verletzungen durch Schneiden zu vermeiden; d) es wurden Aktualisierungen der Gauge R&R-Anforderungen der Prüfverfahren für die zerstörende Prüfung hinzugefügt (Schwellenwert von höchstens 30 % des Spezifikationsintervalls bei der zerstörenden Prüfung anstelle von 20 % bei jeder anderen Messung); e) eine neue Anforderung für A-SIPM wurde hinzugefügt, um (offensichtliche oder nicht offensichtliche) Fehlgebrauchssituationen in die Risikobeurteilung einzubeziehen und sie durch das Produktdesign so weit wie möglich zu entschärfen; f) eine neue Anforderung, eine Kraft von mindestens 5 N anzuwenden, um den Zugang zur Schneide zu erzwingen, wurde hinzugefügt; g) der normative Anhang A wurde überarbeitet, um die Verfahren zur Prüfung des Zugangs zur Schneide im gesicherten Zustand und nach einem freien Fall aufzunehmen; h) die Wiederverwertung des Geräts und des SIPM wurde nur als Möglichkeit hinzugefügt und kann in den Lebenszyklus des Geräts einbezogen werden; i) redaktionelle Änderungen der Norm. |  | 30 | 134.6 | NA 176-04-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 27269 | 2026-02-01 | Medizinische Informatik - Internationale Patienten-Kurzakte (ISO 27269:2025); Deutsche Fassung EN ISO 27269:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 27269:2022-08 | Gegenüber DIN EN ISO 27269:2022-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die IPS-Abschnitte ''Warnungen'' und ''Krankengeschichte des Patienten'' wurden hinzugefügt; b) die Details ''Grenzüberschreitend'' und ''Herkunft'' wurden in einen Abschnitt ''Organisationsübergreifend'' zusammengefasst (Abschnitt 25); c) in Abschnitt 3 wurden die Definitionen an ISO 13940:2015 angepasst. |  | 104 | 268.3 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik | Dienstleistungen
DIN | Norm | DIN EN ISO 27799 | 2026-03-01 | Medizinische Informatik - Informationssicherheitsmanagement im Gesundheitswesen bei Verwendung der ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2025); Englische Fassung EN ISO 27799:2026 | Ersatz für DIN EN ISO 27799:2016-12 | Gegenüber DIN EN ISO 27799:2016-12 wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: a) Angleichung an die neue Struktur von ISO/IEC 27002:2022 und andere Änderungen an dieser Norm gegenüber der vorherigen Version; b) Überarbeitung und Hinzufügung von gesundheitsrelevanten Kontrollen; c) Streichung von Inhalten, die ursprünglich nur in der zweiten Ausgabe dieses Dokuments enthalten waren, dann aber in ISO/IEC 27002:2022 aufgenommen wurden; d) Hinzufügung von informativen Anhängen mit i) zusätzlichen Leitlinien zur Cybersicherheit in Gesundheitsorganisationen, basierend auf ISO/TS 14441:2013, 5.3, und ii) Beispielen für Sicherheits- und Datenschutzanforderungen für Gesundheitsinformationssysteme. |  | 86 | 245.9 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 3630-1 | 2026-03-01 | Zahnheilkunde - Endodontische Instrumente - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO/DIS 3630-1:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3630-1:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 3630-1:2020-01 | Gegenüber DIN EN ISO 3630-1:2020-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) Klärung von Begriffen und Symbolen, um eine Angleichung an die anderen Teile der Normenreihe ISO 3630 zu erreichen; c) Literaturhinweise aktualisiert; d) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2026-04-06 | 65 | 144.4 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 3826-2 | 2026-03-01 | Kunststoffbeutel für menschliches Blut und Blutbestandteile - Teil 2: Graphische Symbole zur Verwendung auf Etiketten und Beipackzetteln (ISO/DIS 3826-2:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3826-2:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 3826-2:2008-11 | Gegenüber DIN EN ISO 3826-2:2008-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Legende in Abbildung B.1 wurde korrigiert; b) Aktualisierung der normativen Verweisungen; c) vollständige redaktionelle Überarbeitung. | 2026-04-13 | 46 | 125 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 3826-3 | 2026-03-01 | Kunststoffbeutel für menschliches Blut und Blutbestandteile - Teil 3: Blutbeutelsysteme und ihre integrierten Merkmale (ISO/DIS 3826-3:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3826-3:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 3826-3:2008-03 | Gegenüber DIN EN ISO 3826-3:2008-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Titel wurde geändert von ''... mit integrierten Merkmalen'' in ''... und ihre integrierten Merkmale''; b) der Begriff ''Top-and-Top-Bag'' wurde hinzugefügt und im gesamten Dokument berücksichtigt; c) das Bezeichnungsbeispiel wurde entfernt; d) Tabelle 1 wurde mit den Untereinträgen von 6.5.2 in Übereinstimmung mit ISO 3826-1:2019/Amd 1:2023 geändert; e) Abschnitt 7 wurde auf einen beschreibenden Satz reduziert; f) Tabelle 2, Spalte ''Anforderungen'' wurde an ISO 3826-1:2019 angeglichen; g) Aktualisierung der normativen Verweise; h) vollständige redaktionelle Überarbeitung. | 2026-04-13 | 45 | 125 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 3826-4 | 2026-03-01 | Kunststoffbeutel für menschliches Blut und Blutbestandteile - Teil 4: Apherese-Blutbeutelsysteme mit integrierten Merkmalen (ISO/DIS 3826-4:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3826-4:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 3826-4:2015-12 | Gegenüber DIN EN ISO 3826-4:2015-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Anwendungsbereich wurde auf Apherese-Blutbeutelsysteme ausgedehnt und präzisiert, mit einer aktualisierten Liste der integrierten Merkmale; b) Abschnitt 2 wurde aktualisiert; c) Abschnitt 3 wurde überarbeitet und erweitert, um ihn an die aktuelle ISO-Terminologie anzupassen; d) Abschnitt 4 wurde überarbeitet, um die schematischen Darstellungen von Apherese-Blutbeutelsystemen und zugehörigen Komponenten zu aktualisieren, neue Verbindungsstandards einzuführen und die Maßangaben in einer aktualisierten Tabelle 1 neu zu organisieren; e) Abschnitt 5 wurde überarbeitet, um den Betrieb mit Hydraulik-/Peristaltikpumpen für Leukozytenfilter einzubeziehen, die Haltbarkeit von Plasmalagerungsbeuteln zu verlängern, die Anforderungen an Pilotprobenschläuche zu klären, einen Verweis auf ISO 7864 für Nadeln hinzuzufügen und die Anforderungen an die Abmessungen des Auslassseptums zu überarbeiten, um sie an ISO 3826-1 anzupassen; f) Abschnitt 6 wurde überarbeitet, um eine Angleichung an ISO 3826-1 zu erreichen, die Nennkapazität zu klären, Zug- und Entleerungs-/Suspensionsprüfungen hinzuzufügen, die Anforderungen an Partikel und Verunreinigungen zu erweitern, pharmakopöische Methoden zuzulassen, die biologische Bewertung nach ISO 10993 zu verstärken und die frühere Kompatibilitätsklausel durch einen aktualisierten Biokompatibilitätsrahmen zu ersetzen; g) Abschnitt 7 ''Verpackung'' wurde überarbeitet, um die Anwendbarkeit auf versiegelte Umverpackungen zu klären, die Haltbarkeitsdauer an die ICH/WHO-Leitlinien anzugleichen, die Terminologie zu aktualisieren, ''Festigkeit'' durch ''Widerstandsfähigkeit'' zu ersetzen und klarere Bestimmungen für die Anordnung der Komponenten und sterile Wege hinzuzufügen (mit Verweis auf ISO 11607-1); h) Abschnitt 8 ''Etikettierung'' überarbeitet, um die Anwendbarkeit auf Apherese-Sets zu klären, auf MDR- und UDI-Anforderungen zu verweisen, die Kennzeichnungsvorschriften neu zu strukturieren und Manipulationssicherheitsmerkmale zu fordern; i) Hinzufügung einer neuen Klausel 10 ''Anwendung von Prüfungen'', in der zwischen Typprüfung und Chargenprüfung unterschieden wird; j) Anhang A ''Chemische Prüfungen'' und Anhang B ''Physikalische Prüfungen'' wurden nur redaktionell überarbeitet, mit Hinweisen, die die Verwendung von gleichwertigen oder pharmakopöischen Methoden erlauben; k) Anhang C ''Biologische Prüfungen'' wurde überarbeitet, um eine Angleichung an die ISO 10993-Reihe zu erreichen und die Leitlinien für die Auswahl und Begründung biologischer Bewertungsstrategien zu erweitern; frühere Unterabschnitte über Zytotoxizitätstests (Abschnitt C.5), Hämolyseprüfungen (Abschnitt C.6) und detaillierte biologische Prüfmethoden (Abschnitt C.7, einschließlich Tabelle C.1) wurden gestrichen; l) Anhang D, Anhang E und Anhang F (informativ) wurden hinzugefügt, um die Begründung und den historischen Hintergrund der Norm zu erläutern, eine Anleitung zur Nachhaltigkeit in Bezug auf Entwurf, Herstellung, Verpackung und Lebenszyklus einzuführen und die attributiven und variablen Prüfverfahren zu erklären, wobei die Möglichkeit besteht, variable Datenmethoden zu ersetzen; m) Anhang ZA (informativ) wurde hinzugefügt, um die Beziehung zwischen dieser Europäischen Norm und den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 darzustellen, einschließlich einer Entsprechungstabelle für relevante Abschnitte; n) Literaturverzeichnis wurde aktualisiert, um aktuelle Referenzen und anwendbare Normen wiederzugeben. o) Norm wurde redaktionell überarbeitet. | 2026-04-13 | 136 | 221.9 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 3843 | 2026-03-01 | Zahnheilkunde - Zahnbefestigungen - Messung der Einsetz- und Entnahmekräfte (ISO/DIS 3843:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3843:2026 | ----- | ----- | 2026-04-06 | 27 | 96 | NA 014-00-21 AA | Zahnheilkunde | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Norm | DIN EN ISO 7376 | 2026-02-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Laryngoskope für Trachealintubation (ISO 7376:2020 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 7376:2020 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 7376:2020-12 | Gegenüber DIN EN ISO 7376:2020-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Bild 1 korrigiert; b) 7.1.4 ''*Optischer Ausgang'' überarbeitet; c) in 7.2.4 ''*Beleuchtung'' die Listenpunkte a) bis d) überarbeitet; d) in Anhang A den Punkt ''Unterabschnitt 7.1.4 - Optischer Ausgang'' überarbeitet; e) unter Bild B.1 der dritten Spalte der Legendentabelle die Überschrift ''Anforderung'' hinzugefügt; f) in Abschnitt B.3, Listenpunkt e) korrigiert; g) in Abschnitt B.3, unter Listenpunkt f) ''> 5 Lumen'' in ''> 3 Lumen'' geändert; h) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 29 | 134.6 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 7396-3 | 2026-01-01 | Rohrleitungssysteme für medizinische Gase - Teil 3: Gasmischereinheiten für die Herstellung von synthetischer medizinischer Luft (ISO 7396-3:2025); Deutsche Fassung EN ISO 7396-3:2025 | ----- | ----- |  | 36 | 144.4 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 80601-2-56 | 2026-01-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-56: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Thermometern zum Messen der Körpertemperatur (ISO/DIS 80601-2-56:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 80601-2-56:2025 | Vorgesehen mit E DIN EN ISO 12487:2025-01 als Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-56:2020-08 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-56:2020-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Harmonisierung mit Ausgabe 3.2 der Grundnorm; b) Harmonisierung mit ISO 20417; c) Streichung der Anforderungen an den klinischen Leistungsnachweis und stattdessen Anforderung, ISO 12487 zu entsprechen; d) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2026-02-05 | 105 | 199 | NA 027-06-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 8836 | 2026-03-01 | Beatmungs- und Anästhesiegeräte - Absaugkatheter zur Verwendung im Atemtrakt (ISO/DIS 8836:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 8836:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 8836:2021-03 | Gegenüber DIN EN ISO 8836:2021-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die zweite Ausgabe von ISO 18190 (ISO 18190:2025) wird nun referenziert, wobei Anforderungen, die jetzt in diesem Dokument zu finden sind (Bewertung der Bikompatibilität nach ISO 18562-1) entfernt wurden; b) die in ISO 14971 definierten Begriffe wurden aus diesem Dokument entfernt. | 2026-04-13 | 59 | 134.6 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 9693 | 2026-03-01 | Zahnheilkunde - Kompatibilitätsprüfungen für metall-keramische und keramisch-keramische Systeme (ISO/FDIS 9693:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 9693:2026 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 9693:2020-02 | Gegenüber DIN EN ISO 9693:2020-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Normativen Verweisungen von ISO 6872 und ISO 22674. | 2026-04-20 | 32 | 105.6 | NA 014-00-07 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN IEC 60601-2-93 | 2026-03-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-93: Besondere Festlegungen für die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten für die Neutroneneinfangtherapie (IEC 62C/944/CDV:2025); Text Deutsch und Englisch | ----- | ----- | 2026-04-27 | 92 | 48.57 | DKE/GK 813 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN ISO 20404 | 2026-01-01 | Biotechnologie - Bioprozessverfahren - Allgemeine Anforderungen an die Gestaltung von Verpackungen zur Aufnahme von Zellen zur therapeutischen Verwendung (ISO 20404:2023) | ----- | ----- | 2026-02-12 | 49 | 125 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
DIN | Entwurf | DIN ISO 24479 | 2026-01-01 | Biotechnologie - Zellmorphologische Analyse - Allgemeine Anforderungen und Überlegungen für die Zellmorphometrie zur Quantifizierung zellmorphologischer Merkmale (ISO 24479:2024) | ----- | ----- | 2026-02-05 | 106 | 191.7 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
DIN | Entwurf | DIN ISO 8536-6 | 2026-01-01 | Infusionsgeräte zur medizinischen Verwendung - Teil 6: Gefriertrocknungsstopfen für Infusionsflaschen (ISO 8536-6:2025); Text Deutsch und Englisch | Vorgesehen als Ersatz für DIN ISO 8536-6:2017-09 | Gegenüber DIN ISO 8536-6:2017-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Verweisung auf [1] wurde entfernt: b) eine Verweisung auf ISO 8536-7 wurde hinzugefügt; c) die Angaben zur Fragmentgröße und zum Sterilisationsschritt wurden präzisiert. | 2026-02-12 | 42 | 115.9 | NA 176-04-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 10322 |  | Augenoptik – Einseitig fertige Brillenglasblanks | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10322-1:2016-03 und ISO 10322-2:2016-03;Ersatz für ISO/DIS 10322:2025-03 | ----- |  | 16 | 129.4 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO 11608-1 FDAM 1 |  | Kanülenbasierte Injektionssysteme zur medizinischen Verwendung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Kanülenbasierte Injektionssysteme - ÄNDERUNG 1 | Ersatz für ISO 11608-1 DAM 1:2025-07;vorgesehen als Änderung von ISO 11608-1:2022-04 | ----- |  | 3 | 23.3 | NA 176-04-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 11608-3 FDAM 1 |  | Kanülenbasierte Injektionssysteme zur medizinischen Verwendung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 3: Behälter und integrierte Flüssigkeitsbahnen - Änderung 1 | Ersatz für ISO 11608-3 DAM 1:2025-08;vorgesehen als Änderung von ISO 11608-3:2022-04 | ----- |  | 5 | 23.3 | NA 176-04-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 11979-1 | 2026-02-27 | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 1: Vokabular | Ersatz für ISO 11979-1:2018-11 | ----- |  | 11 | 86.7 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
ISO | Norm | ISO 11979-4 | 2026-02-18 | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 4: Etikettierung und Information | Ersatz für ISO 11979-4:2008-12 und ISO 11979-4 AMD 1:2012-10 | ----- |  | 7 | 86.7 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
ISO | Norm | ISO 11986 | 2026-01-13 | Augenoptik - Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegemittel - Bestimmung der Aufnahme und Wiederfreisetzung von Konservierungsmitteln | Ersatz für ISO 11986:2017-11 | ----- |  | 6 | 56.9 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 11987 | 2026-01-13 | Augenoptik - Kontaktlinsen - Bestimmung der Lagerdauer | Ersatz für ISO 11987:2012-07 | ----- |  | 7 | 86.7 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 12052 | 2026-02-18 | Medizinische Informatik - Digitale Bildverarbeitung und Kommunikation in der Medizin (DICOM) inklusive Workflow und Datenmanagement | Ersatz für ISO 12052:2017-08 | ----- |  | 16 | 129.4 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO 14644-13 | 2026-02-25 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 13: Reinigung von Oberflächen zur Erreichung definierter Reinheitsgrade hinsichtlich Partikel- und Chemikalienkonzentration | Ersatz für ISO 14644-13:2017-06 | ----- |  | 32 | 205.7 | NA 041-02-21 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Norm | ISO 14644-14 | 2026-02-25 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 14: Bewertung der Reinraumtauglichkeit von Geräten durch Partikelkonzentration in der Luft | Ersatz für ISO 14644-14:2016-09 | ----- |  | 20 | 174.7 | NA 041-02-21 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Norm | ISO 15621 | 2026-02-19 | Saugfähige Inkontinenzprodukte für Urin und/oder Stuhl - Allgemeine Richtlinien für die Evaluierung | Ersatz für ISO 15621:2017-06 | ----- |  | 11 | 86.7 | NA 176-06-09 AA | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 15883-6 | 2026-01-26 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 6: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit thermischer Desinfektion für nicht kritische Medizinprodukte und Zubehör im Gesundheitswesen | Ersatz für ISO 15883-6:2011-04 | ----- |  | 8 | 86.7 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Entwurf | ISO 16571 FDAM 1 |  | Rauchgasabsaugsysteme für Medizinprodukte - Änderung 1 | Ersatz für ISO 16571 DAM 1:2025-05;vorgesehen als Änderung von ISO 16571:2024-03 | ----- |  | 2 | 23.3 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 16791 |  | Medizinische Informatik – Anforderungen für internationale maschinenlesbare Kodierungen von Identifikatoren für Arzneimittelpackungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO/TS 16791:2020-09;Ersatz für ISO/DIS 16791:2025-03 | ----- |  | 39 | 234.2 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO 16840-6 | 2026-01-23 | Rollstuhlsitze - Teil 6: Simulierter Gebrauch und Bestimmung der Eigenschaftsänderungen von Sitzpolstern | Ersatz für ISO 16840-6:2015-09 | ----- |  | 28 | 205.7 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 16921-1 | 2026-01-09 | Biotechnologie - Systeme zur Bereitstellung von Genen - Teil 1: Terminologie | ----- | ----- |  | 12 | 86.7 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Norm | ISO 17090-4 | 2026-01-30 | Medizinische Informatik - Public-Key-Infrastruktur - Teil 4: Digitale Signaturen für Dokumente des Gesundheitswesens | Ersatz für ISO 17090-4:2020-10 | ----- |  | 31 | 205.7 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO 18704 | 2026-02-03 | Molekularanalytische in-vitro-diagnostische Verfahren - Spezifikationen für präanalytische Prozesse für Urin und andere Körperflüssigkeiten - Isolierte zellfreie DNA | ----- | ----- |  | 25 | 174.7 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
ISO | Norm | ISO 18777-1 | 2026-02-18 | Flüssigsauerstoffsysteme für medizinische Anwendungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Basiseinheiten | Mit ISO 18777-2:2025-11 Ersatz für die 2025-11 zurückgezogene Norm ISO 18777:2005-02 | ----- |  | 22 | 174.7 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 19661 | 2026-02-12 | Traditionelle Chinesische Medizin - Anemarrhena asphodeloides rhizome | ----- | ----- |  | 10 | 86.7 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 20012 | 2026-02-27 | Biotechnologie - Biobanking - Anforderungen an aus pluripotenten Stammzellen gewonnene menschliche natürliche Killerzellen | ----- | ----- |  | 22 | 174.7 | NA 176-09-02-02 AK | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Norm | ISO 20342-4 | 2026-02-06 | Hilfsmittel für die Gewebeintegrität im Liegen - Teil 4: Testmethoden für die Haltbarkeit | ----- | ----- |  | 14 | 129.4 | DKE/AK 805.0.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 21315 | 2026-02-11 | Traditionelle chinesische Medizin - Fruchtkörper von Ganoderma lucidum | Ersatz für ISO 21315:2018-12 | ----- |  | 15 | 129.4 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 21370 | 2026-02-06 | Traditionelle chinesische Medizin - Dendrobium officinale Stamm | Ersatz für ISO 21370:2019-02 | ----- |  | 13 | 129.4 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 21590 | 2026-02-20 | Traditionelle chinesische Medizin - Crocus sativus stigma | ----- | ----- |  | 11 | 86.7 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO 22367 |  | Medizinische Laboratorien - Anwendung des Risikomanagements auf medizinische Laboratorien | Vorgesehen als Ersatz für ISO 22367:2020-02;Ersatz für ISO/DIS 22367:2025-04 | ----- |  | 83 | 293.7 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
ISO | Norm | ISO 24066 | 2026-02-12 | Traditionelle chineische Medizin - Euodia (syn. Evodia oder Tetradium) Frucht | ----- | ----- |  | 13 | 129.4 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 24976 | 2026-01-30 | Traditionelle Chinesische Medizin - Pueraria lobata Wurzel | ----- | ----- |  | 18 | 129.4 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 25003 | 2026-02-06 | Traditionelle chinesische Medizin - Gentiana scabra, Gentiana manshurica und Gentiana triflora Wurzel und Rhizom | ----- | ----- |  | 16 | 129.4 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 25099 | 2026-02-10 | Traditionelle chinesische Medizin - Curcuma phaeocaulis, Curcuma kwangsiensis und Curcuma wenyujin Rhizom | ----- | ----- |  | 18 | 129.4 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO 4135 DAM 1 |  | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Begriffe - Änderung 1 | Ersatz für ISO 4135 DAM 1:2025-09;vorgesehen als Änderung von ISO 4135:2022-01 | ----- |  | 2 | 23.3 | NA 176-05-01 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 6335-1 | 2026-02-05 | Chirurgische Instrumente - Klammergeräte- Teil 1: Begriffe | ----- | ----- |  | 4 | 56.9 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO 6335-2 | 2026-02-05 | Chirurgische Instrumente - Klammergeräte- Teil 2: Grundlegende Anforderungen | ----- | ----- |  | 8 | 86.7 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO 80601-2-13 FDAM 1 |  | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-13: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Anästhesie-Arbeitsplätzen | Ersatz für ISO 80601-2-13 DAM 1:2025-09;vorgesehen als Änderung von ISO 80601-2-13:2022-04 | ----- |  | 29 | 205.7 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 8325 FDAM 1 |  | Zahnheilkunde - Prüfverfahren für rotierende Instrumente - ÄNDERUNG 1 | Ersatz für ISO 8325 DAM 1:2025-04;vorgesehen als Änderung von ISO 8325:2023-03 | ----- |  | 2 | 23.3 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 8472-2 | 2026-02-02 | Biotechnologie - Dateninteroperabilität für Stammzelldaten - Teil 2: Hauptmerkmale der Stammzelldaten | ----- | ----- |  | 8 | 86.7 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Norm | ISO/DTR 24936 |  | Medizinische Informatik - Video- und zugehörige klinische Informationen für Endoskope | ----- | ----- |  | 8 | 86.7 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTR 6203 |  | Medizinische Informatik - Personalisierte digitale Gesundheitsinformatik - Standarddatensatz für die Bewertung der Gebrechlichkeit | ----- | ----- |  | 11 | 86.7 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTS 16569 |  | Medizinische Informatik - Standardisierter Datensatz für den Austausch von Empfehlungen zur Übungstherapie für degenerativer Arthritis und Rückenschmerzen | ----- | ----- |  | 235 | 293.7 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTS 17664-3 |  | Aufbereitung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Vom Medizinprodukt-Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von Medizinprodukten - Teil 3: Leitfaden für die Einstufung eines wiederverwendbaren Medizinprodukts in eine quantitative Reinigungsklasse | ----- | ----- |  | 11 | 86.7 | NA 176-03-09 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Norm | ISO/DTS 19844-1 |  | Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Implementierungsleitfaden für ISO 11238 für Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Informationen zu Stoffen - Teil 1: ISO 11238 Implementierungsleitfaden für Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Informationen zu Stoffen | Vorgesehen als teilweiser Ersatz für ISO/TS 19844:2018-07 | ----- |  | 35 | 205.7 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTS 24971-2 |  | Medizinprodukte - Leitfaden zur Anwendung von ISO 14971 - Teil 2: Maschinelles Lernen in der künstlichen Intelligenz | Ersatz für ISO/DTS 24971-2:2025-08 | ----- |  | 32 | 205.7 | NA 176-01-02 AA | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 10650 |  | Zahnheilkunde - Polymerisationslampen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10650:2018-08;Ersatz für ISO/DIS 10650:2025-02 | ----- |  | 14 | 129.4 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 10873 |  | Zahnheilkunde - Prothesenhaftmittel | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10873:2021-07;Ersatz für ISO/DIS 10873:2025-03 | ----- |  | 14 | 129.4 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 11609 |  | Zahnheilkunde – Zahnreinigungsmittel – Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11609:2017-06;Ersatz für ISO/FDIS 11609:2025-07 | ----- |  | 22 | 174.7 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 15747 |  | Kunststoffbehältnisse für intravenöse Injektionen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 15747:2018-09;Ersatz für ISO/DIS 15747:2025-05 | ----- |  | 22 | 174.7 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 21316 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Isatis indigotica Wurzel | Vorgesehen als Ersatz für ISO 21316:2019-02;Ersatz für ISO/DIS 21316:2025-05 | ----- |  | 13 | 129.4 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 23402-1 |  | Zahnheilkunde - Tragbare dentale Ausrüstung zur Anwendung in nicht-dauerhaften Gesundheitseinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 23402-1:2020-09;Ersatz für ISO/DIS 23402-1:2025-03 | ----- |  | 10 | 86.7 | NA 014-00-05 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 24063 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Ziziphus jujuba Frucht | Ersatz für ISO/DIS 24063:2025-06 | ----- |  | 11 | 86.7 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 3630-8 |  | Zahnheilkunde – Endodontische Instrumente – Teil 8: Genauigkeit des elektronischen Apex-Lokators | Ersatz für ISO/DIS 3630-8:2025-04 | ----- |  | 7 | 86.7 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 3964-1 |  | Zahnheilkunde - Kupplungsmaße für Handstückverbindungen - Teil 1: Mechanische Eigenschaften | Vorgesehen als Ersatz für ISO 3964:2016-11 und ISO 3964 AMD 1:2018-06;Ersatz für ISO/DIS 3964-1:2025-04 | ----- |  | 16 | 129.4 | NA 014-00-05-06 AK | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 5364 |  | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Oropharyngealtuben | Vorgesehen als Ersatz für ISO 5364:2016-09;Ersatz für ISO/DIS 5364:2025-08 | ----- |  | 14 | 129.4 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 8934-1 |  | Biotechnologie - Analyseverfahren für die Lebensfähigkeit von Zellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Überlegungen | Ersatz für ISO/DIS 8934-1:2025-01 | ----- |  | 53 | 263.9 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 9680 |  | Zahnheilkunde - Behandlungsleuchten | Vorgesehen als Ersatz für ISO 9680:2021-11;Ersatz für ISO/DIS 9680:2025-03 | ----- |  | 25 | 174.7 | NA 014-00-05-05 AK | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 9693 |  | Zahnheilkunde - Kompatibilitätsprüfungen für metall-keramische und keramisch-keramische Systeme | Vorgesehen als Ersatz für ISO 9693:2019-10 | ----- |  | 10 | 86.7 | NA 014-00-07 AA | Zahnheilkunde
ISO | Fachbericht | ISO/TR 18727 | 2026-01-09 | Medizinische Informatik - Qualitätsmanagement von Gesundheitsdaten in der realen Welt - Eine Fallstudie | ----- | ----- |  | 16 | 129.4 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Fachbericht | ISO/TR 4419 | 2026-01-19 | Mediziniche Informatik - Wege für die Interaktion zwischen Mensch und Computer in elektronischen Gesundheitsinformationssystemen zur Verringerung der Belastung von Klinikern | ----- | ----- |  | 23 | 174.7 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 16601 | 2026-02-06 | Medizinische Informatik - Patient Intervention Comparison Outcomes (PICO) Informationsmodell für klinische TCM-Studien | ----- | ----- |  | 7 | 86.7 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 20853 | 2026-02-05 | Biotechnologie - Bioprozessverfahren - Allgemeine Anforderungen an die Herstellung von Bakteriophagen für therapeutische Zwecke | ----- | ----- |  | 18 | 129.4 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Spezifikation | ISO/TS 21758 | 2026-01-26 | Traditionelle chinesische Medizin - Allgemeine Anforderungen an die Verpackung von viskosen Extrakten in Stäbchenform | ----- | ----- |  | 6 | 56.9 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Spezifikation | ISO/TS 7446 | 2026-01-30 | ISO 35001 - Management von biologischen Risiken in Laboratorien und Organisationen mit vergleichbaren Tätigkeiten - Anleitung zur Umsetzung | ----- | ----- |  | 139 | 293.7 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte